## 01.01.2024
ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ»
Предлагает c 01.01.2024
1. СО состава водных растворов катионов однокомпонентные (относительная погрешность аттестации 0,25 - 1,0 %)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | алюминий (комплект 12К) |  | соответствует 8059-94-:8061-94 (0015:1998) | 5 | 1,0 (1); 0,5 (1); 0,1 (3)*** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 325
| алюминий (12К-1) |  | соответствует 8059-94 (0015:1998) | 5 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 65
2 | алюминий (42К) |  | 7854-2000 (0255:2001) | 5 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 75
3 | аммоний (комплект № 15К) |  | 7015-93-:-7017-93 (0017:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода |  | 5 | 350
| аммоний (15К-1) |  | 7015-93 (0017:1998) | 3 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 70
4 | барий (21К-1) |  | 7107-94 (0021:1998) | 5 | 1,0 (5) *** Фон – вода |  | 5 | 75
5 | бериллий |  | 7759-2000 | 3 | 0,1 (5) Фон- 0,05 М Н₂SO₄ |  | 5 | 305
6 | бор (39К-1) |  | 7337-96 (0089:1999) | 2 | 1,0 (5) *** Фон – вода |  | 5 | 75
7 | ванадий (V) |  | 7774-2000 | 5 | 1,0 (5) Фон- 1 М НNO₃ |  | 5 | 305
8 | висмут |  | 8463-2003 | 3 | 1,0 (5) Фон- 1 М НNO₃ |  | 5 | 305
9 | вольфрам |  | 9117-2008 | 3 | 1,0 (5) Фон- 0,5 М НCl |  | 5 | 305
10 | железо (III) (комплект № 5К) |  | 8032-94-:-8034-94 (0009:1998) | 3 | 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (2)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 385
| железо (III) (5К-1) |  | 8032-94 (0009:1998) | 3 | 1,0 (5) ** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 77
11 | кадмий (комплект № 1К) |  | 6690-93-:-6692-93 (0005:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 375
| кадмий (1К-1) |  | 6690-93 (0005:1998) | 4 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 75
12 | калий (комплект № 18К) |  | 8092-94-:8094-94 (0019:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода |  | 5 | 355
| калий (18К-1) |  | 8092-94 (0019:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 71
13 | кальций (комплект № 19К) |  | 8065-94-:8067-94 (0020:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода |  | 5 | 350
| кальций (19К-1) |  | 8065-94 (0020:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 70
14 | кобальт (8К-1) |  | 8089-94 (0012:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 80
15 | кремний (КР-1) |  | 9729-2010 (1742:2011) | 1.5 | 1,0 (4) полипропиленовые пробирки**** Натрий кремнефтористый, фон –вода |  | 12 | 195
| кремний (КР-2) |  | 10445-2014 (2116:2018) | 2 | 0,5 (4) полипропиленовые пробирки**** Натрий кремнефтористый, фон –вода |  | 12 | 195
| кремний |  | 8934-2008 | 2 | 1,0, + 2 % Силикат натрия, фон –0,1 М NаOН |  | 35 | 285
16 | литий |  | 10229-2013 (1878:2014) | 1.5 | 1,0 (4) полипропиленовые пробирки**** Фон - вода |  | 12 | 195
|  |  | 7780-2000 | 5 | 1,0 (5) Фон –0,1 М НCl |  | 5 | 305
17 | магний (комплект № 20К) |  | 7190-95-:-7192-95 (0085:1999) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода |  | 5 | 355
| магний (20К-1) |  | 7190-95 (0085:1999) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 71
18 | марганец (II) (10К-1) |  | соответствует 8056-94 (0014:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 70
19 | медь (комплект № 3К) |  | 7998-93 -:- 8000-93 (0007:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 385
| медь (3К-1) |  | 7998-93 (0007:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ |  | 5 | 77
20 | молибден (VI) (14К-1) |  | 8086-94 (0016:1998) | 3 | 1,0 (5)**** Фон –1,0 М НNO₃ |  | 5 | 87
21 | мышьяк (III) (комплект № 11К) |  | 7143-95-:-7144-95 (0082:1999) | 5 | 0,1 (3); 0,05 (2)*** Фон –0,2 М Н₂SO₄ |  | 5 | 435
| мышьяк (III) (11К-1) |  | 7143-95 (0082:1999) | 5 | 0,1 (5)*** Фон –0,2 М Н₂SO₄ |  | 5 | 87
22 | натрий (комплект № 17К) |  | 8062-94-:-8064-94 (0018:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода |  | 5 | 360
| натрий (17К-1) |  | 8062-94 (0018:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 72
23 | никель (6К-1) |  | соответствует 8001-93 (0010:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 76
24 | олово (IV) (27К-1) |  | 7238-96 (0088:1999) | 3 | 1,0 (5)** Фон – 3,0 М HCl |  | 5 | 83
25 | ртуть (9К-1) |  | 8004-93 (0013:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 88
26 | ртуть (9К-3) |  | 8006-93 (0013:1998) | 5 | 0,1 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 88
| свинец (комплект № 2К) |  | 7012-93-:7014-93 (0006:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 375
27 | свинец (2К-1) |  | 7012-93 (0006:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 75
| селен (IV) (24К-1) |  | 7340-96 (0087:1999) | 3 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 83
28 | серебро |  | 9727-2010 (1740:2011) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 177
29 | стронций (25К-1) |  | 7145-95 (0083:1999) | 5 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 87
30 | сурьма (III) (23К-2) |  | 7204-95 (0086:1999) | 5 | 0,1 (5)** Фон –3,0 М Н₂SO₄ |  | 5 | 87
31 | титан (IV) (13К-1) |  | 7205-95 (0084:1999) | 5 | 1,0 (5)** Фон –3,0 М Н₂SO₄ |  | 5 | 87
32 | хром (VI) (7К-1) |  | Соответствует 8035-94 (0011:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода |  | 5 | 65
33 | цинк (4К-1) |  | соответствует 8053-94 (0008:1998) | 4 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ |  | 5 | 70
Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул. ** - СО аттестованы первичными методами потенциостатической кулонометрии или кулонометрического титрования. *** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО. **** - СО аттестованы первичным методом гравиметрии.
2. СО состава водных растворов анионов однокомпонентные (относительная погрешность аттестации 1,0 %; *** - 2,0 %)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | бромид |  | 9329-2009 (1585:2009) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 70
2 | йодат калия (комплект № 29К) | имитатор содержания активного хлора | Соответствует 7104-94-:-7106-94 (0022:1998) | 5 | 2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) ** Фон – вода |  | 5 | 435
| йодат калия (29К-2) |  | соответствует 7105-94 (0022:1998) | 5 | 0,5 (5) ** Фон – вода |  | 5 | 87
3 | иодид |  | соответствует 9426-2009 (1594:2010) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 69
4 | нитрат (комплект № 5А) |  | 6696-93 -:- 6698-93 (0025:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) ** Фон – вода |  | 5 | 355
| нитрат (5А-1) |  | 6696-93 (0025:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 71
5 | нитрит (комплект № 7А) |  | 7021-93-:-7022-93 (0027:1998) | 3 | 1,0 (3); 0,5 (2)** Фон – вода |  | 5 | 375
| нитрит (7А-1) |  | 7021-93 (0027:1998) | 3 | 1,0 (5) ** Фон – вода |  | 5 | 75
6 | роданид |  | соответствует 9375-2009 (1591:2010) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 70
7 | соляная кислота |  | соответствует 9425-2009 (1593:2010) | 5 | 1 моль/дм3 (5) погрешность аттестации 0,5 %** |  | 20 | 113
8 | сульфат (комплект № 4А) |  | 6693-93-:-6695-93 (0024:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода |  | 5 | 335
| сульфат (4А-1) |  | 6693-93 (0024:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 67
9 | сульфат (41А) |  | 7437-98 (1126:2005) | 5 | 10,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 77
10 | сульфид |  | 9728-2010 (1741:2011) | 1.5 | 1,0 (5)** Фон – вода, щелочная среда |  | 5 | 105
11 | формальдегид |  | соответствует 9376-2009 (1592:2010) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 86
12 | фосфат (комплект № 6А) |  | 7018-93-:-7020-93 (0026:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода |  | 5 | 355
| фосфат (6А-1) |  | 7018-93 (0026:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 71
13 | фторид (2А-1) |  | 7188-95 (0090:1999) | 1.5 | 1,0 (4) полипропиленовые пробирки** Фон – вода |  | 12 | 195
14 | хлорид (комплект № 1А) |  | 6687-93:-6689-93 (0023:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода |  | 5 | 340
| хлорид (1А-1) |  | 6687-93 (0023:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 68
15 | хлорид (40А) |  | 7436-98 (1125:2005) | 5 | 10,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 75
16 | общий азот (8А-1) |  | 7193-95 (0091:1999) | 3 | 0,5 (5)** Фон – вода |  | 5 | 88
17 | общий фосфор (9А-1) |  | 7241-96 (0092:1999) | 3 | 0,5 (5) ** Фон – вода |  | 5 | 95
18 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А) |  | 8362-2003 (0620:2003) | 3 | 10,0 (5)** Фон – вода |  | 5 | 295
19 | алкилбензолсульфонат натрия |  | 8578-2004 (1420:2007) | 10 | 100 (5) |  | 1 | 450
20 | неонол АФ 9-12 |  | 7421-97 (1287:2006) | 5 | 50 (10) |  | 2 | 630
Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул (для полипропиленовых пробирок – по 4 шт.) ** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО. *** - СО аттестованы первичным методом кулонометрического титрования.
3. СО состава водных растворов катионов многокомпонентные (относительная погрешность аттестации 2,0 %)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | РМ-1 (Ti, Mo, Sb) |  | 7324-96 (0093:1999) | 5 | 0,2 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 3 М НСl |  | 5 | 173
2 | РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn) |  | 7272-96 (0094:1999) | 5 | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 5 % НNO₃ |  | 5 | 190
3 | РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co,Cr) |  | 7325-96 (0095:1999) | 2 | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 5 % НNO₃ |  | 5 | 205
* - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО.
4. СО состава растворов органических веществ в органических растворителях (относительная погрешность аттестации от 2,0 до 4,0 %)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | фенол в метаноле(1/ОР-1) |  | 7353-97 (1115:2005) | 3 | 1,0 (5)* |  | 1.5 | 220
2 | бензол в метаноле (4/ОР-1) |  | 7141-95М (0096:1999) | 5 | 1,0 (5)* |  | 1.5 | 210
3 | хлорбензол в метаноле (5/ОР-1) |  | 7142-95М (0097:99) | 5 | 1,0 (5)* |  | 1.5 | 235
4 | четыреххлористый углерод в метаноле (7/ОР-1) |  | 7334-96 (0098-0100:1999) | 3 | 1,0 (5)* |  | 1.5 | 210
5 | нефтепродукты в четырех-хлористом углероде (НП-1) |  | 7424-97 (1123:2005) | 2 | 50,0 (5)* |  | 1.5 | 220
6 | нефтепродукты в гексане |  | 7950-2001 | 2 | 1,0 (5) |  | 5 | 1410
7 | антрацен в ацетонитриле |  | 8749-2006 | 1 | 0,2 (1) |  | 1.2 | 2060
8 | бенз(α)пирен в ацетонитриле |  | 7515-98 (0184:2000) | 1 | 100 мкг/см3 |  | 2 | 1600
9 | бенз(α)пирен в гексане |  | 7515-98 (0184:2000) | 1 | 100 мкг/см3 |  | 2 | 1950
10 | бромдихлорметан в метаноле |  | 7359-97 (0185:200) | 1 | 10 мг/см3 |  | 3 | 610
11 | бромоформ в метаноле |  | СОП 0405-03 | 1 | 10 мг/см3 |  | 3 | 300
12 | дибромхлорметан в метаноле |  | СОП 0406-03 | 1 | 10 мг/см3 (+ 3,0 %) |  | 3 | 525
* - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО.
5. СО состава чистых органических веществ (Абсолютная погрешность аттестации СО от 0,04 до 0,14 %)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | бензол |  | 7141-95 (0038:1998) | 3 | ≥ 99,3 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 170
2 | гексадекан |  | 7289-96 (0105:1999) | 2 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 1400
3 | 1,2-дихлорэтан |  | 7332-96 (0107:1999) | 3 | ≥ 99,.6 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 155
4 | изооктан |  | 7323-96 (0106:1999) | 3 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 155
5 | тетрахлорэтилен |  | 7423-97 (1122-2005) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 155
6 | толуол |  | 7333-96 (0108:1999) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 160
7 | фенол |  | 7101-94 (0035:1998) | 2 | ≥ 99,3 % -крист. вещество (5)* |  | 0,1 г | 230
8 | хлорбензол |  | соответствует 7142-95 (0039:1998) | 3 | ≥ 99,3 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 220
9 | хлороформ |  | 7288-96 (0104:1999) | 3 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 170
10 | четыреххлористый углерод |  | 7213-95 (0103:1999) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* |  | 1.5 | 155
11 | АПАВ – додецилсульфат натрия |  | 8049-94 (1288:2006) | 5 | 98,6 %. Отн. погрешность аттестации 1,2 % |  | Фиксанал – тв. - 0,1 г | 470
12 | КПАВ – цетилпиридиний хлорид |  | 8068-94 (1289:2006) | 5 | 98,3 %. Отн. погрешность аттестации 0,6 % |  | Фиксанал – тв. - 0,1 г | 1390
* - СО аттестованы первичным методом криометрии.
6. СО чистых органических веществ для хроматографии
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | ацетон |  | 99.9 | 6 | СО А3.1.О-013-ЦСО ТУ 2633-013-45579693-2004 |  | 3 | 90
2 | ацетонитрил |  | 99.8 | 6 | СО А3.1.О-010-ЦСО ТУ 2636-010-45579693-2002 |  | 5 | 112
3 | бензол |  | 99.8 | 6 | СО А3.1.О-006-ЦСО ТУ 2631-006-45579693-2001 |  | 5 | 80
4 | бутанол-2 |  | 99.3 | 3 | СОП 0005-03 |  | 3 | 225
5 | н-гексан |  | 99.7 | 6 | СО А3.1.О-005-ЦСО ТУ 2631-005-45579693-2001 |  | 5 | 102
6 | гептан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0008-03 |  | 3 | 170
7 | декан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0009-03 |  | 3 | 170
8 | додекан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0012-03 |  | 3 | 170
9 | 1,2-дихлорэтан |  | 99.7 | 6 | СО А3.1.О-007-ЦСО ТУ 2631-007-45579693-2001 |  | 5 | 85
10 | изооктан |  | 99.65 | 6 | СО А3.1.О-008-ЦСО ТУ 2631-008-45579693-2002 |  | 5 | 102
11 | 2,6-ксиленол |  | 99 | 1.5 | СОП 0305-03 |  | 0,1 г | 310
12 | о-ксилол |  | 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП-0020-03 |  | 3 | 400
13 | м-ксилол |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0015-03 |  | 3 | 400
14 | п-ксилол |  | 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0022-03 |  | 3 | 400
15 | о-крезол |  | 99 | 1.5 | СОП 0306-03 |  | 0,1 г | 190
16 | м-крезол |  | 99 | 1.5 | СОП 0308-03 |  | 0,1 г | 190
17 | п-крезол |  | 99 | 1.5 | СОП 0307-03 |  | 0,1 г | 190
18 | метанол |  | 99.8 | 3 | СОП 0016-03 |  | 3 | 190
19 | метилен хлористый |  | 99.8 | 6 | СО А3.1.О-015-ЦСО ТУ 2631-015-45579693-2005 |  | 5 | 107
20 | 2-метилпропанол (изобутанол) |  | 99.3 | 3 | СТХ 0001-03 |  | 3 | 170
21 | нонан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0019-03 |  | 3 | 190
22 | октан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0021-03 |  | 3 | 320
23 | пропанол-1 |  | 99.3 | 3 | СОП 0023-03 |  | 3 | 170
24 | пропанол-2 |  | 99.3 | 3 | СОП 0024-03 |  | 3 | 170
25 | тетрахлорэтилен |  | 99.7 | 6 | СО А3.1.О-002-ЦСО ТУ 2631-002-45579693-2001 |  | 5 | 80
26 | толуол |  | 99.8 | 6 | СО А3.1.О-001-ЦСО ТУ 2631-001-45579693-2001 |  | 5 | 80
27 | трихлорэтилен |  | 99,5 (м.д. воды ≤ 0,03 %) | 1 | СОП 0402-03 |  | 3 | 215
28 | углерод четыреххлористый |  | 99.9 | 6 | СО А3.1.О-003-ЦСО ТУ 2631-003-45579693-2001 |  | 5 | 80
29 | хлороформ |  | 99.7 | 3 | СО А3.1.О-004-ЦСО ТУ 2631-004-45579693-2001 |  | 5 | 85
30 | циклогексан |  | 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0032-03 |  | 3 | 170
31 | этилбензол |  | 99,2 (м.д. воды ≤ 0,1 %) | 3 | СОП 0034-03 |  | 3 | 170
СО упакованы по 5 штук в коррексы и упаковочные коробки. К СО прилагается паспорт, в котором представлена хроматограмма материала СО с указанием условий проведения анализа, использовавшейся аппаратуры и компьютерной оценкой содержания основного вещества.
7. СО состава реактивов 1-го разряда Абсолютная погрешность аттестации СО - 0,03 %. Аттестованы первичным методом – на государственном первичном эталоне единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрического титрования ГЭТ 176-2010
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | Калий фталевокислый кислый |  | 2216-81 | 5 | 99,90 – 100,00 |  | 10г | 4800
2 | Карбонат натрия реактив 2-го разряда |  | 10450-2014 | 25 | 99,95 – 100,00
3 | Калий двухромовокислый |  | 2215-81 | 5 | 99,95 – 100,00
4 | Натрий щавелевокислый |  | 3119-85 | 5 | 99,95 – 100,00
5 | Трилон Б |  | 2960-84 (1365:2007) | 10 | 99,70 – 100,00
6 | Натрий хлористый |  | 4391-88 (1367:2007) | 10 | 99,90 – 100,00
Незаменимы при разработке и метрологической аттестации стандартных образцов состава, контроля показателей качества стандарт-титров, химических реактивов и высокочистых веществ титриметрическими методами. Рекомендуются для установления титра растворов при проведении высокоточных аналитических работ, базирующихся на титриметрических методах.
8. СО свойств водных сред
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – погрешность аттестованного значения не более, %) |  | Объем фасовки в ампулы, не менее, см3 | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС
1 | мутность (формазиновая суспензия) |  | 7271-96 (0101:1999) | 1 | Значение мутности – 4000 ЕМФ (2,0) * |  | 5 | 240
2 | общая жесткость воды |  | 7373-97 (1116-2005) | 5 | Значение общей жесткости 10 оЖ (1,5)** |  | 20 | 135
|  |  | 9284-2008 (1582:2009) | 5 | Значение общей жесткости 100 оЖ (1,5)** |  | 5,0 / 20,0 | 150,00 / 210,00
3 | общая минерализация воды (сухой остаток) |  | 9283-2008 (1581:2009) | 5 | Значения массовой концентрации остатков после выпаривания и после прокаливания 50000 мг/дм3 |  | 5 | 177
4 | общая (карбонатная) щелочность воды |  | 9285-2009 (1584:2009) | 1.5 | Значение общей (карбонатной) щелочности 1000 ммоль/дм3 (полипропиленовые пробирки) |  | 12 | 215
5 | цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) |  | 7853-2000 (0254:2001) | 2 | Значение цветности 500 град (1,5) * |  | 20 | 255
6 | УЭП водных сред | УЭП-1 | 7374-97 (1117-2005) | 3 | Значение УЭП 11,2 См/м (0,25)*** |  | 20 | 215
|  | УЭП-2 | 7375-97 (1118-2005) | 3 | Значение УЭП 1,29 См/м (0,25)*** |  | 20 | 215
|  | УЭП-3 | 7376-97 (1119-2005) | 3 | Значение УЭП 0,141 См/м (0,25)*** |  | 20 | 215
|  | УЭП-4 | 7377-97 (1120-2005) | 3 | Значение УЭП 0,029 См/м (0,25)*** |  | 20 | 215
|  | УЭП-5 | 7378-97 (1121-2005) | 3 | Значение УЭП 0,0047 См/м (0,25)*** |  | 20 | 325
7 | ХПК (бихроматная окисляемость воды) |  | 7425-97 (1124-2005) | 2 | Значение ХПК 10000 мг/дм3 (1,5)** |  | 5 | 150
8 | БПК (ХПК) |  | 8048-94 (0621:2003) | 5 | БПК 116 (ХПК 204) мг/дм3 |  | Тв. – 0,2 г. | 635
Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул (для полипропиленовых пробирок – по 4 шт.). * - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов. ** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО. *** - СО аттестованы на рабочих эталонах.
8.1. СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице Индустриальное масло И-40А на таблетке хлорида натрия. Относительная погрешность аттестации 2,5-4 %.
№ п/п | Наименование |  | Рег. № СО | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика |  | Объем фасовки, не менее, см3 | Цена за 1 шт., руб., без учета НДС
1 | СО НПВМ-5 |  | А.4.3.НПВМ-034-5-ЦСО | 3 | 5 мг |  | Стеклянная виала с крышкой | 880
2 | СО НПВМ-1 |  | А.4.3.НПВМ-034-1-ЦСО | 3 | 1 мг |  |  | 880
3 | СО НПВМ-0,5 |  | А.4.3.НПВМ-034-0,5-ЦСО | 3 | 0,5 мг |  |  | 900
4 | СО НПВМ-0,1 |  | А.4.3.НПВМ-034-0,1-ЦСО | 3 | 0,1 мг |  |  | 900
5 | СО НПВМ-0,05 |  | А.4.3.НПВМ-034-0,05-ЦСО | 3 | 0,05 мг |  |  | 915
6 | СО НПВМ-0,02 |  | А.4.3.НПВМ-034-0,02-ЦСО | 3 | 0,02 мг |  |  | 935
8.2. СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице (Растворы индустриального масла И-40 в апротонном растворителе. Относительная погрешность аттестации: * - 1,5 %; ** - 1,0 %; *** - 0,5 %. * - К каждой ампуле СО прилагается ампула, содержащая 1,2 см3 водорастворимой матрицы для проведения холостой пробы)
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика |  | Объем фасовки, не менее, см3 | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС
1 | НВМ-1* |  | 8646-05 (1291:2006) | 2 | 0,005 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
2 | НВМ-2* |  | 8647-05 (1292:2006) | 2 | 0,01 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
3 | НВМ-3* |  | 8648-05 (1293:2006) | 2 | 0,05 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
4 | НВМ-4* |  | 8649-05 (1294:2006) | 2 | 0,1 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
5 | НВМ-5** |  | 8650-05 (1295:2006) | 2 | 0,25 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
6 | НВМ-6*** |  | 8651-05 (1296:2006) | 2 | 0,5 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
7 | НВМ-7*** |  | 8652-05 (1297:2006) | 2 | 1,0 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
8 | НВМ-8*** |  | 8653-05 (1298:2006) | 2 | 3,0 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
9 | НВМ-9*** |  | 8654-05 (1299:2006) | 2 | 5,0 мг/см3 |  | 1,2 см3 | 415
9. СО параметров качества нефти и нефтепродуктов
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика |  | Фасовка, мл | Цена за 1 единицу, руб., без учета НДС
9.1. Кинематическая вязкость, мм2/с
1 | РЭВ-2 |  | 9498-2009 | 1 – 1,5 | 20 °C | 1,7 - 2,3 | 100 / 250 | 1200 / 1500
2 | РЭВ-5 |  | 9499-2009 |  | 20 °C | 4 – 6 | 101 / 250 | 1200 / 1500
3 | РЭВ-10 |  | 9500-2009 |  | 20 °C | 9 – 12 | 102 / 250 | 1200 / 1500
4 | РЭВ-20 |  | 9501-2009 |  | 20 °C 40 °C 50 °C 100 °C | 17 - 23 8 – 11 6 – 8 1,7 - 2,3 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
5 | РЭВ-30 |  | 9502-2009 |  | 20 °C 50 °C | 26 – 35 7 – 10 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
6 | РЭВ-60 |  | 9503-2009 |  | 20 °C 40 °C | 51 – 69 15 – 21 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
7 | РЭВ-80 |  | 9504-2009 |  | 40 °C | 31 – 42 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
8 | РЭВ-100 |  | 9505-2009 |  | 20 °C 50 °C | 85 – 116 19 – 26 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
9 | РЭВ-200 |  | 9506-2002 |  | 20 °C 40 °C | 170 – 230 52 – 70 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
10 | РЭВ-300 |  | 9507-2009 |  | 20 °C 50 °C 100 °C | 255 – 345 52 – 70 9 – 13 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
11 | РЭВ-1000 |  | 9508-2009 |  | 20 °C 100 °C | 850 – 1150 | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1500/ 1800
9.2. Плотность (20 оС, 15 оС), кг/м3
1 | ПЛ-690-ЭК |  | 8614-2004 (1171:2005) | 3 | 682,0 - 694,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 1000/ 1240
2 | ПЛ-730-ЭК |  | 8615-2004 (1172:2005) |  | 716,0 - 732,0 |  | 100 / 250 / 500 | 1150 / 1860/ 3290
3 | ПЛ-750-ЭК |  | 8616-2004 (1173:2005) |  | 740,0 - 751,0 |  | 100 / 250 / 500 | 1080 / 1480/ 2680
4 | ПЛ-780-ЭК |  | 8617-2004 (1174:2005) |  | 777,0 - 789,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 950/ 1200
5 | ПЛ-810-ЭК |  | 8618-2004 (1175:2005) |  | 808,0 - 812,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 950/ 1200
6 | ПЛ-850-ЭК |  | 8619-2004 (1176:2005) |  | 842,0 - 850,0 |  | 100 / 250 / 500 | 950 / 1480/ 3100
7 | ПЛ-870-ЭК |  | 8620-2004 (1177:2005) |  | 865,0 - 870,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 950/ 1200
8 | ПЛ-880-ЭК |  | 8621-2004 (1178:2005) |  | 877,0 - 881,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 950/ 1200
9 | ПЛ-900-ЭК |  | 8622-2004 (1179:2005) |  | 898,0 - 902,0 |  | 100 / 250 / 500 | 910 / 1170/ 1500
10 | ПЛ-1000-ЭК |  | 8623-2004 (1180:2005) |  | 997,0 - 1000,0 |  | 100 / 250 / 500 | 710 / 910/ 1210
11 | ПЛ-1330-ЭК |  | 8624-2004 (1181:2005) |  | 1320,0 - 1330,0 |  | 100 / 250 / 500 | 720 / 950/ 1200
9.3. Содержание механических примесей (% масс.)
1 | МПН-0,005-ЭК |  | 7855-2000 (0308:2002) | 3 | 0,004 - 0,006 |  | 100 г | 650
2 | МПН-0,015-ЭК |  | 7856-2000 (0309:2002) |  | 0,012 - 0,018
3 | МПН-0,050-ЭК |  | 7857-2000 (0310:2002) |  | 0,045 - 0,055
4 | МПН-0,250-ЭК |  | 7858-2000 (0311:2002) |  | 0,200 - 0,300
5 | МПН-1,000-ЭК |  | 7859-2000 (0312:2002) |  | 0,900 - 1,100
9.4. Содержание хлористых солей (мг/дм3)
1 | ХСН-5-ЭК |  | 7897-2001 (0313:2002) | 2 | 4,5 - 5,5 |  | 100 г | 850
2 | ХСН-10-ЭК |  | 7898-2001 (0314:2002) |  | 9,5 - 10,5
3 | ХСН-50-ЭК |  | 7899-2001 (0315:2002) |  | 47,5 - 52,5
4 | ХСН-100-ЭК |  | 7900-2001 (0316:2002) |  | 95 – 105
5 | ХСН-300-ЭК |  | 7901-2001 (0317:2002) |  | 291 – 309
6 | ХСН-900-ЭК |  | 7902-2001 (0318:2002) |  | 891 – 909
9.5. Содержание воды (% масс.)
1 | ВН-0,1-ЭК |  | 7928-2001 (0319:2002) | 2 | 0,095 - 0,105 |  | 100 г | 900
2 | ВН-0,5-ЭК |  | 7929-2001 (0320:2002) |  | 0,450 - 0,550
3 | ВН-1,0-ЭК |  | 7930-2001 (0321:2002) |  | 0,90 - 1,10
4 | ВН-1,5-ЭК |  | 7931-2001 (0322:2002) |  | 1,35 - 1,65
5 | ВН-2,0-ЭК |  | 7932-2001 (0323:2002) |  | 1,80 - 2,20
6 | ВН-5,0-ЭК |  | 7933-2001 (0324:2002) |  | 4,50 - 5,50
9.6. Содержание серы в светлых нефтепродуктах (ламповый и рентгено-флуоресцентный методы). ГСО массовой доли серы в декане (% масс.)
1 | ССН-0,00-ЭК |  | 7992-2002 (0593:2003) | 2 | < 0,002 |  | 100 г | 1790
2 | ССН-0,02-ЭК |  | 7993-2002 (0594:2003) |  | 0,020 - 0,025
3 | ССН-0,05-ЭК |  | 7994-2002 (0595:2003) |  | 0,05 - 0,055
4 | ССН-0,1-ЭК |  | 7995-2002 (0596:2003) |  | 0,09 - 0,11
5 | ССН-0,2-ЭК |  | 7996-2002 (0597:2003) |  | 0,18 - 0,22
6 | ССН-0,5-ЭК |  | 7997-2002 (0598:2003) |  | 0,50 - 0,55
9.7. Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (оС)
1 | ТВЗТ-30-ЭК |  | 8133-2002 (0599:2003) | 2 | 29 – 35 |  | 100 / 250 / 500 | 880 / 1270 / 1960
2 | ТВЗТ-50-ЭК |  | 8134-2002 (0600:2003) |  | 47 – 55 |  |  | 950 / 1530 / 2800
3 | ТВЗТ-80-ЭК |  | 8135-2002 (0601:2003) |  | 77 – 87 |  |  | 1200 / 1950 / 4240
4 | ТВЗТ-110-ЭК |  | 8136-2002 (0602:2003) |  | 105 – 115 |  |  | 1650 / 3200 / 6350
5 | ТВЗТ-140-ЭК |  | 8137-2002 (0603:2003) |  | 135 – 149 |  |  | 880 / 1270 / 1960
6 | ТВЗТ-180-ЭК |  | 8138-2002 (0604:2003) |  | 165 – 200 |  |  | 950 / 1200 / 1550
9.8. Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (оС)
1 | ТВОТ-80-ЭК |  | 8150-2002 (0605:2003) | 2 | 78 – 88 |  | 100 / 250 / 500 | 1200 / 1950 / 3450
2 | ТВОТ-110-ЭК |  | 8151-2002 (0606:2003) |  | 110 – 125 |  |  | 1650 / 3200 / 6350
3 | ТВОТ-150-ЭК |  | 8152-2002 (0607:2003) |  | 145 – 160 |  |  | 880 / 1270 / 1960
4 | ТВОТ-190-ЭК |  | 8153-2002 (0608:2003) |  | 185 – 205 |  |  | 950 / 1200 / 1550
5 | ТВОТ-230-ЭК |  | 8154-2002 (0609:2003) |  | 225 – 245 |  |  | 880 / 1270 / 1960
6 | ТВОТ-270-ЭК |  | 8155-2002 (0610:2003) |  | 255 – 280 |  |  | 880 / 1270 / 1960
9.9. Содержание серы в нефти и темных нефтепродуктах (рентгено-флуоресцентный метод). ГСО массовой доли серы в минеральном масле (% масс.)
1 | СН-0,000-ЭК |  | 8170-2002 (0583:2003) | 2 | 0,000 - 0,002 |  | 5 / 100 | 750 / 1600
2 | СН-0,005-ЭК |  | 8171-2002 (0584:2003) |  | 0,004 – 0,006
3 | СН-0,010-ЭК |  | 8172-2002 (0585:2003) |  | 0,009 – 0,011
4 | СН-0,030-ЭК |  | 8173-2002 (0586:2003) |  | 0,027 – 0,033
5 | СН-0,060-ЭК |  | 8174-2002 (0587:2003) |  | 0,054 – 0,066
6 | СН-0,100-ЭК |  | 8175-2002 (0588:2003) |  | 0,090 – 0,110
7 | СН-0,200-ЭК |  | 8494-2003 (1082:2004) |  | 0,180 – 0,220
8 | СН-0,500-ЭК |  | 8176-2002 (0589:2003) |  | 0,450 – 0,550
9 | СН-1,000-ЭК |  | 8177-2002 (0590:2003) |  | 0,900 – 1,100
10 | СН-1,500-ЭК |  | 8495-2003 (1083:2004) |  | 1,350 – 1,650
11 | СН-2,000-ЭК |  | 8496-2003 (1084:2004) |  | 1,800 – 2,200
12 | СН-2,500-ЭК |  | 8178-2002 (0591:2003) |  | 2,250 – 2,750
13 | СН-3,000-ЭК |  | 8497-2003 (1085:2004) |  | 2,700 – 3,300
14 | СН-4,000-ЭК |  | 8498-2003 (1086:2004) |  | 3,600 – 4,400
15 | СН-5,000-ЭК |  | 8179-2002 (0592:2003) |  | 4,500 – 5,500
9.10. Кислотность нефтепродуктов (мг КОН/100см3)
1 | К-0,3-ЭК |  | 8420-2003 (1081:2004) | 2 | 0,27 – 0,33 |  | 100 | 800
2 | К-0,5-ЭК |  | 8406-2003 (1077:2004) |  | 0,45 – 0,55 |  |  | 800
3 | К-1,0-ЭК |  | 8407-2003 (1078:2004) |  | 0,90 – 1,10 |  |  | 800
4 | К-3,0-ЭК |  | 8408-2003 (1079:2004) |  | 2,70 – 3,30 |  |  | 1000
5 | К-5,0-ЭК |  | 8409-2003 (1080:2004) |  | 4,50 – 5,50 |  |  | 1000
9.11. Содержание меркаптановой серы в нефтепродуктах (% масс.)
1 | СМ-0,001-ЭК |  | 8415-2003 (1072:2004) | 2 | 0,0009 – 0,0011 |  | 100 | 1200
2 | СМ-0,003-ЭК |  | 8416-2003 (1073:2004) |  | 0,0027 – 0,0033
3 | СМ-0,005-ЭК |  | 8417-2003 (1074:2004) |  | 0,0045 – 0,0055
4 | СМ-0,01-ЭК |  | 8418-2003 (1075:2004) |  | 0,0090 – 0,0110
5 | СМ-0,03-ЭК |  | 8419-2003 (1076:2004) |  | 0,0270 – 0,0330
9.12. Кислотное число нефтепродуктов (мг КОН/г)
1 | КЧ-0,02-ЭК |  | 8499-2003 (1087:2004) | 2 | 0,018 – 0,022 |  | 100 | 960
2 | КЧ-0,05-ЭК |  | 8500-2003 (1088:2004) |  | 0,045 – 0,055 |  |  | 960
3 | КЧ-0,1-ЭК |  | 8501-2003 (1089:2004) |  | 0,09– 0,11 мг |  |  | 960
4 | КЧ-0,5-ЭК |  | 8503-2003 (1091:2004) |  | 0,45 – 0,55 мг |  |  | 960
5 | КЧ-0,3-ЭК |  | 8502-2003 (1090:2004) |  | 0,27 – 0,33 мг |  |  | 1000
6 | КЧ-1,0-ЭК |  | 8504-2003 (1092:2004) |  | 0,90 – 1,10 мг |  |  | 1000
9.13. Давление насыщенных паров (кПа)
1 | ДНП-10-ЭК |  | 8523-2004 (1093:2004) | 3 | 10 – 14 |  | 250 / 500 / 1000 | 1000 / 1250 / 2050
2 | ДНП-20-ЭК |  | 8524-2004 (1094:2004) |  | 20 – 25 |  |  | 1000 / 1200 / 1950
3 | ДНП-30-ЭК |  | 8525-2004 (1095:2004) |  | 32 – 38 |  |  | 900 / 1200 / 1950
4 | ДНП-40-ЭК |  | 8526-2004 (1096:2004) |  | 42 – 48 |  |  | 900 / 1200 / 1900
5 | ДНП-50-ЭК |  | 8527-2004 (1097:2004) |  | 49 – 55 |  |  | 1050 / 1350 / 2160
6 | ДНП-60-ЭК |  | 8528-2004 (1098:2004) |  | 60 – 65 |  |  | 2190 / 4200 / 8380
9.14. Общее щелочное число нефтепродуктов (мг КОН/г)
1 | ЩЧ-1-ЭК |  | 8640-2004 (1182:2005) | 2 | 0,90 - 1,10 |  | 100 | 1400
2 | ЩЧ-5-ЭК |  | 8641-2004 (1183:2005) |  | 4,5 - 5,5 |  | 5 | 700
3 | ЩЧ-10-ЭК |  | 8642-2004 (1184:2005) |  | 9,0 - 11,0
4 | ЩЧ-20-ЭК |  | 8643-2004 (1185:2005) |  | 18,0 - 22,0
9.15. Фракционный состав нефтепродуктов (°C)
1 | ФС-Б-ЭК |  | 8785-2006 (1475:2008) | 2 | 40 – 200 |  | 110 | 1150
2 | ФС-ДТ-ЭК |  | 8786-2006 (1476:2008) |  | 180 – 350 |  |  | 1300
3 | ФС-РТ-ЭК |  | 8787-2006 (1477:2008) |  | 145 – 250 |  |  | 1150
4 | ФС-В-ДТ-ЭК |  | 10201-2013 |  |  |  |  | 1750
9.16. Содержание хлорорганических соединений в нефти, мкг/г (ppm)
1 | ХОН-2-ЭК |  | 8852-2007 (1478:2008) | 2 | 1,5 - 2,5 |  | 500 | 2250
9.17. Содержание хлорорганических соединений в нафте, мкг/г (ppm)
1 | ХО-0,4-ЭК |  | 8860-2007 (1479:2008) | 2 | 0,3 - 0,5 |  | 5 | 1000
2 | ХО-13-ЭК |  | 8861-2007 (1480:2008) |  | 12 – 14 |  | 100 | 1450
3 | ХО-130-ЭК |  | 8862-2007 (1481:2008) |  | 120 – 140 |  | 5 | 1090
9.18. Йодное число нефтепродуктов (г J2/100г)
1 | ИЧ-0,1-ЭК |  | 8863-2007 (1482:2008) | 2 | 0,09-0,11 |  | 50 | 1150
2 | ИЧ-0,5-ЭК |  | 8864-2007 (1483:2008) |  | 0,45-0,55
3 | ИЧ-1-ЭК |  | 8865-2007 (1484:2008) |  | 0,90-1,10
4 | ИЧ-3-ЭК |  | 8866-2007 (1485:2008) |  | 2,70-3,30
5 | ИЧ-6-ЭК |  | 8867-2007 (1486:2008) |  | 5,40-6,60 |  | 5 | 500
9.19. Температура текучести и застывания, °C
1 | ТТЗ-10-ЭК |  | 8926-2008 | 2 | Т текучести от -12 до -2 оС (+1 оС); Т застывания от -15 до -5 оС (+1 оС) |  | 100 | 1150
2 | ТТЗ-20-ЭК |  | 8927-2008 |  | Т текучести от -20 до -14 оС (+1 оС); Т застывания от -23 до -17 оС (+1 оС)
3 | ТТЗ-30-ЭК |  | 8928-2008 |  | Т текучести от -30 до -24 оС (+1 оС); Т застывания от -33 до -27 оС (+1 оС)
4 | ТТЗ-40-ЭК |  | 8929-2008 |  | Т текучести от -40 до -34 оС (+1,5 оС); Т застывания от -43 до -37 оС (+1,5 оС)
5 | ТТЗ-50-ЭК |  | 8930-2008 |  | Т текучести от -52 до -42 оС (+1,5 оС); Т застывания от -55 до -45 оС (+1,5 оС)
10. СО состава пестицидов
№ п/п | Наименование |  | Рег. № ГСО / СОП, (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – содержание основного вещества, масс. % |  | Объем фасовки, не менее, см3 | Цена за 1 единицу, руб., без учета НДС
1 | Альдрин в ацетоне |  | СОП 01-15 |  | 0,1 мг/см3 |  | 5,0 см3 | 710
2 | Гексахлорбензол |  | 9106-2008 |  | 99.6 |  | 0,2 г | 6920
3 | Гептахлор в ацетоне |  | СОП 03-15 |  | 0,1 мг/см3 |  | 5,0 см3 | 2000
4 | 2,4-Д |  | 9105-2008 |  | 99.3 |  | 0,2 г | 5580
5 | 4,4´-ДДД |  | 8891-2007 (1472:2008) |  | 99 |  | 0,2 г | 4450
6 | 4,4´-ДДЕ |  | 8893-2007 (1474:2008) |  | 98.8 |  | 0,2 г | 4450
7 | 4,4´-ДДТ |  | 8892-2007 (1473:2008) |  | 97.8 |  | 0,2 г | 4450
8 | Альфа-ГХЦГ |  | 8888-2007 (1469:2008) |  | 99.2 |  | 0,1 г | 6620
9 | Гамма-ГХЦГ (линдан) |  | 8890-2007 (1471:2008) |  | 98.9 |  | 0,2 г | 5575
10 | Метоксихлор в бензоле |  | СОП 10-15 |  | 100 мкг/см3 |  | 5,0 см3 | 900
11 | Паратион-метил (метафос) |  | СОП-17-16 |  | 99 |  | 0,1 г | 4880
12 | Симазин |  | СОП 13-15 |  | 100 мкг/см3 |  | 5,0 см3 | 900
11. СО состава почв
№ п/п | Наименование |  | № Госреестра (№ ОСО) | Срок действия, до |  |  | Масса, г | Цена за 1 единицу, руб., без учета НДС
ГСО
1 | Дерново-подзолистая т/суглинистая САДПП-07/2020 |  | 11571-2020 | 2025-04-01 |  |  | 300 | 7700
2 | Чернозем выщелоч. т/суглин.САЧвП-06/2020 |  | 11572-2020 | 2025-05-01
3 | Дерново-подзолистая л/суглинистая Фосфор и калий по Кирсанову САДПП-09/2021 |  | 11745-2021 | 2026-08-01
4 | Чернозем обыкновенный т/сугл. Фосфор и калий по Чирикову САЧобП-01/2021 |  | 11746-2021 | 2026-08-01
5 | Дерново-подзолистая супесчаная Фосфор и калий по Кирсанову (ГОСТ Р 54650-2001) САДПП-08/2022 |  | 11940-2022 | 2027-07-01
6 | Чернозем типичный карбонатный л/суглинистый Фосфор и калий по Мичигану (ГОСТ 26205-91) САЧП-05/2022 |  | 11941-2022 | 2027-07-01
ОСО
1 | Дерново-подзол. т/суглинистая САДПП-07/8тм |  | 10901 | 2025-11-01 |  |  | 300 | 7100
2 | Дерново-подзол. супесчаная САДПП-08/6тм |  | 10902 | 2025-11-01
3 | Серая лесная т/суглинистая САСлП-03/6 |  | 11501 | 2026-11-01
4 | Светло-серая лесная супесчаная САСлП-04/1 ТМ |  | 11201 | 2025-11-01
5 | Чернозем выщелоченный т/сугл. САЧвП-06/8 |  | 21201 | 2025-11-01
6 | Чернозем выщелоченный т/сугл. САЧвП-06/11 |  | 21601 | 2026-11-01
Аттестованные значения: подвижные формы фосфора; калия; значение рН; гидролитическая кислотность; обменный кальций, магний; органическое вещество (гумус); подвижная сера; нитратный азот; азот обменного аммония. Подвижные формы микроэлементов: бор, цинк, марганец, кобальт, медь, молибден. тм Кислоторастворимые формы тяжелых металлов: медь, цинк, свинец, кадмий, никель, кобальт, молибден, марганец, хром, железо, ртуть, мышьяк. * Катионно-анионный состав водной вытяжки: ион бикарбоната, ион хлорида, ион сульфата, калий, натрий, кальций магний, плотный остаток, УЭП. * Дополнительные сведения: валовое содержание (массовая доля %) компонента – Р2О5, К2О, Сорг., SiО2, Al2O3, Cu, Ni, Rb, Sr, Li и др.
12. СО состава пищевой и сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Наименование |  | Рег. № ГСО / ОСО | Срок годности, лет (до) | Аттестованная характеристика |  | Объем фасовки, не менее, г | Цена за 1 единицу, руб., без учета НДС
12.1. ГСО
1 | Зерно пшеницы (ЗП-04) |  | 11385-2019 | 2024-07-01 | - |  | 100 | 9240
2 | Комбикорм для кур-несушек (КдКН-04) |  | 12270-2023 | 2028-07-01 | - |  |  | 10920
3 | Комбикорм полнорационный для с/х птицы (бройлеров) (КПдБ-02) |  | 11747-2021 | 2026-08-01 | - |  |  | 9240
4 | Корнеплоды моркови (М-04) |  | 12271-2023 | 2028-07-01 | - |  |  | 10920
5 | Шрот подсолнечный ШП-02) |  | 11612-2020 | 2025-05-01 | - |  |  | 9240
6 | Шрот соевый кормовой тестированный (ШСКТ-02) |  | 11748-2021 | 2026-08-01 | - |  |  | 9240
7 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжи-ренное) кислотность 12-18 оТ |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | кислотность, градус Тернера; массовая доля влаги, жиров, лактозы, азота и белка в сухом молоке, %; индекс растворимости сухого молока, см3 сырого осадка |  | 6 | 2688
8 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), массовая доля жира 25-28 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 |  |  | 2 флакона по 6 гр | 4049
9 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), массовая доля лактозы 36-40 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 2 флакона по 6 гр | 4049
10 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжиренное), индекс растворимости 0,1-0,2 см3 |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 25 гр | 4049
11 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжиренное), массовая доля влаги 1-5 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 2 флакона по 6 кр | 4049
12 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), индекс растворимости 0,1 – 0,2 см3 |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 25 гр | 4049
13 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), массовая доля влаги 1-5 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | - | 4049
14 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжиренное), массовая доля белка (азота) 25-35 % (4-5,5 %) |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 6 гр | 2688
15 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжиренное), массовая доля жира 1-5 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 2 флакона по 6 кр | 4049
16 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (обезжиренное), массовая доля лактозы 47-54 % |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 2 флакона по 6 кр | 4049
17 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), кислотность 12-18 оТ |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 6 гр | 2688
18 | СО состава и свойств сухого молока, СМОЛ-ПА (цельное), массовая доля белка (азота) 20-35 % (3-4 %) |  | 10891-2017 | 2026-06-01 | - |  | 6 гр | 2688
12.2. ОСО
1 | Зерно ячменя (ЗЯ-02) |  | 10-234-2019 | 2024-11-01 | "Азот, активность уреазы, Fe, жир, зола, зола нерастворимая в HCl, зольность, ИДК, Йод, Cd, К, Са, клейковина, клетчатка, крахмал, Mn, Cu, As, Na, Ni, нитраты, Нg, сахар, Pb, Р, F, Cr, Zn" |  | 100 | 8400
2 | Зерно ржи (ЗРЖ-02) |  |  | 2024-07-01
13. Наборы СО
№ п/п | Наименование |  | Рег. № ГСО (СОП) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация, мг/см3 |  | Объем фасовки, не менее, г | Цена за набор, руб., без учета НДС
13.1. Набор СО нитрозаминов
1 | КАЭ-ДМА (N-нитрозодиметиламин) |  | СОП 18-17 | 1 | 0,49 - 0,51 |  | 1 | По запросу
2 | КАЭ-ДЭА (N-нитрозодиэтиламин |  | СОП 19-17 |  | 0,49 - 0,51
3 | КАЭ-ДПА (N-нитрозодипропиламин) |  | СОП 20-17 |  | 0,49 - 0,51
4 | НДПА (N-нитрозодипропиламин) |  | СОП 21-17 |  | 0,19 - 0,21
5 | КАЗ (реактив 8-метокси, 5-хинолинсульфанилазиридин) |  | - | - | -
13.2. Набор СО гистамина
1 | Гистамин |  | 8122-2002 | 1 | 4 |  | - | По запросу
2 | Реактив (п-нитроанилин) |  | - | - | - |  | -
3 | Реактив (нитрит натрия) |  | - | - | - |  | -
* Цена за 1 ампулу СО гистамина (без реактивов).
14. Фасованные реактивы для выполнения анализов воды
№ п/п | Наименование |  | Состав | Срок годности | № ТУ |  | Объем фасовки, см3, не менее | Цена за 1 пробирку, руб., без учета НДС
1 | Реактив для консервации проб воды* |  | Водный раствор азотной кислоты (1:1) высокой степени чистоты | 10 мес. | ТУ 4381-035-45579693-2016 |  | Полипропиленовые пробирки, 5 см3 | 210
*Комплект поставки – по 4 пробирки. Поставка осуществляется на условиях самовывоза. Пробирка предназначена для консервации в полевых условиях одной пробы воды объемом от 200 до 250 см3 для последующего определения в ней содержания группы металлов. Минимальная партия 100 пробирок.
При оптовых закупках ГСО, стандарт-титров и чистых веществ действует система скидок: • 3 % при общей стоимости приобретаемых товаров от 55 до 80 тысяч рублей (без учета НДС) • 5 % при общей стоимости приобретаемых товаров от 80 до 95 тысяч рублей (без учета НДС) • 7 % при общей стоимости приобретаемых товаров свыше 95 тысяч рублей (без учета НДС)
ООО «ЦСОВВ» на договорной основе выполняет для организаций следующие услуги: • Дополнительную очистку жидких и твердых неорганических и органических реактивов в соответствии с требованиями Заказчика; • Изготовление, расфасовку, укупорку и запайку ГСО, ОСО, СОП, образцов для контроля, аттестованных смесей и.т.д. Заказчика (представляющих из себя жидкие или твердые неорганические вещества, их смеси, водные и неводные растворы) в стеклянные ампулы, полиэтиленовые и полипропиленовые пробирки и банки. Работы выполняются по документации или в соответствии с требованиями Заказчика.